ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0000 года № 00

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого

при осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории муниципального образования Петровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года N248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) (далее - проверочный лист), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Петровское сельское поселение.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном источнике средства массовой информации органа местного самоуправления – «Информационный бюллетень Петровского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Петровского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петровского сельского поселения

(Глава Администрации) Лютько С.И.

Приложение.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Петровского сельского поселения

от 00.00.0000 №00

ФОРМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования Петровское сельское поселение

1. Вид контрольного (надзорного) мероприятий.

2. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие.

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его ИНН и (или) ОГРН индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его ИНН и (или) ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами.

4. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы | | | |
| Да | Нет | Неприменимо | При-меча-ние |
| 1. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем отопления многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["в"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540935DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме" (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006  №491) (далее- Правила №491);  [пункт 17](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540D37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) "Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013  №290) (далее -Постановление №290);  [подпункт "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) «Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013  №416) (далее -Правила  №416);  [пункт 5.1.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CB56043A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [5.1.3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CB510A3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (утверждены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170) (далее- Правила №170). |  |  |  |  |
| 2. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем холодного водоснабжения многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 17](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540D37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), [18](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540E33DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления № 290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №416. |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 18](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540E33DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 5.8.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1988C0530F3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [5.8.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1988C052083A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил № 170. |  |  |  |  |
| 4. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 20](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2540F38DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290. |  |  |  |  |
| 5. | Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  п[одпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 2.6.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C3500F3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил № 170. |  |  |  |  |
| 6. | Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | часть 3, 3.1 , 5 [статьи 44](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2560C37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), [44,1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3510A35DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), [части 2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2560E36DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), [5 статьи 46](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2560F31DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), [часть 1 статьи 47](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3510B36DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Жилищного кодекса Российской Федерации. |  |  |  |  |
| 7. | Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? | [пункт 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550E31DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416 |  |  |  |  |
| 8. | Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундамента? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550E36DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C7540E3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [4.2.2.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C7530A3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.2.4.9](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C455043A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.10.2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA5C0D3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил № 170. |  |  |  |  |
| 9. | Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550E32DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 3.4.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C05C0F3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [3.4.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C1550C3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.1.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C65D0D3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.1.3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C65D043A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.1.10](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C65C053A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.1.15](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C755093A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил № 170. |  |  |  |  |
| 10. | Соблюдаются ли требования по содержанию стен, фасадов многоквартирных домов? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550E36DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 4. Ст.7](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C7540E3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [4.2.2.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C7530A3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.2.4.9](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C455043A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.10.2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA5C0D3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил  №170. |  |  |  |  |
| 11. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F32DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 416;  [пункт 4.3.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4540B3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [4.3.7](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4560E3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 12. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных домов? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 7](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550935DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил  №416;  [пункт 4.6.1.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C452053A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.10.2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA5C0D3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 13. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 8](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550A38DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" п. 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил  №416;  [пункт 3.2.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C0500C3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.8.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA570A3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.8.3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA57053A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.8.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA560C3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.8.7](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA560A3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.8.13](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989CA510B3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил № 170. |  |  |  |  |
| 14. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного дома | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил № 491;  [пункт 10](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550435DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №416;  [пункт 4.5.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4530E3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [4.5.3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C453043A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 15. | Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | [часть 1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FC55E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [1.2](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C3540D34DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L); [2.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421F89CB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) - [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB93963B3D74CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421E8FCB5E58609271B85CA8BFCDA0CAFF68DF0FMAL) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550933DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L), ["з" пункта 11](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C76CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550938DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №491;  [пункт 12](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550438DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Постановления  №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №416;  [пункт 4.4.1](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C456083A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.4.3](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4510E3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.4.4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4510F3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) - [4.4.6](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4510B3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.4.8](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C451053A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.4.12](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C450093A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL); [4.4.16](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCC95943A377C92E4408B5710E4D0360A28A04E1989C4530C3A8275F108A3A0CBB9D4FA76DCF3910CMBL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 16. | Организовано ли оказание услуг в холодный период года: | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E93941EE5E2CEB82420C8F42E4F61194A5D4E1B791679AE52C7B3FAB3AB3FDEE82BC099C75B9FFE715CCDB7Fp0l3J) - [1.2](consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E93941EE5E2CEB82420C8F42E4F61194A5D4E1B791679AE52C7B39AD3CB9A8BACDBD55D927AAFEE115CEDA6303583CpEl2J); [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E93941EE5E2CEB82420C8F42E4F61194A5D4E1B791679AE52C7B3FAB34B3FDEE82BC099C75B9FFE715CCDB7Fp0l3J), [ч. 2 ст. 162](consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E93941EE5E2CEB82420C8F42E4F61194A5D4E1B791679AE52C7B3FAA3BB3FDEE82BC099C75B9FFE715CCDB7Fp0l3J) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [пп. "г" п. 11](consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E93941EE5E2CEB8240098A47EBF61194A5D4E1B791679AE52C7B39AD3DB8ACBACDBD55D927AAFEE115CEDA6303583CpEl2J) Правил №491;  [пункт](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550438DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) 24 Постановления №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №416;  [п. 3.2.13, 3.6.4; 3.6.8](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6F98EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.9](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6F9FEE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.15](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.1](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)6; [3.6.1](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)7; [3.6.1](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)9; [3.6.](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)20; [3.6.](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)21; [3.8.10](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60B6F9AEE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ) Правил №170. |  |  |  |  |
| 16.1 | по очистке крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см? | п. 3.6.4 Правил №170. |  |  |  |  |
| 16.2 | по сдвиганию свежевыпавшего снега и очистке придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см? | п. 3.6.8; [3.6.9](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6F9FEE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.1](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)6; [3.6.1](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)7 Правил №170. |  |  |  |  |
| 16.3 | по очистке придомовой территории от наледи? | п. 3.6.8; [3.6.9](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6F9FEE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ)21 Правил №170. |  |  |  |  |
| 16.4 | по очистке придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметанию такой территории, свободной от снежного покрова), уборке крылец и площадок перед входами в подъезды? | п. 3.2.13; 3.6.8; [3.6.9](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6F9FEE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ); [3.6.15](consultantplus://offline/ref=1B1BFF64B4ABBFF190DF9632A72701E29073E7C09F54F04FEF761948A5D6B66B25870ED6F60C6D93EE246F166BF6607E98A0CD28439B0Dt6qFJ) Правил №170. |  |  |  |  |
| 17. | Организовано ли оказание услуг в теплый период года: | [ч. 1](consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297EF8D05D657A743C3201B87AE6127A88E1D79C710D728CF0E40C7C0DDEB752B1D1CC3E5F7B62DB79A56B4Y7S1L) - [1.2](consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297EF8D05D657A743C3201B87AE6127A88E1D79C710D728CF0E46C1C6D7BE21641C4086B7E4B72BB79857A871F234Y3SFL); [2.3 ст. 161](consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297EF8D05D657A743C3201B87AE6127A88E1D79C710D728CF0E40C7CEDDEB752B1D1CC3E5F7B62DB79A56B4Y7S1L), [ч. 2 ст. 162](consultantplus://offline/ref=161DDCCD2391E688ABF297EF8D05D657A743C3201B87AE6127A88E1D79C710D728CF0E40C6C1DDEB752B1D1CC3E5F7B62DB79A56B4Y7S1L) Жилищного кодекса Российской Федерации;  [пп. "г"](consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA0D1FD4321E2420B5BA11EDE4484C0FBA38126D1BA52D84B34AAC5AC13310B4D552A5E85A9CE42D50230D092B3D2917U1L); ["ж" п. 11](consultantplus://offline/ref=95E5D5B855E5667ABADA0D1FD4321E2420B5BA11EDE4484C0FBA38126D1BA52D84B34AAC5AC13310B9D552A5E85A9CE42D50230D092B3D2917U1L) Правил №491;  [пункт](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9090353C72CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550438DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) 25 Постановления №290;  [подпункт "д" пункта 4](consultantplus://offline/ref=9F8FEC50F1D48857D946FF2012C6871FCB9196353772CFEE48D25B12E3DF691D2FE9421889C2550F37DD70E419FBACCCA1CAFD6FC0F190C303M6L) Правил №416;  [п. 3.5.8; 3.6.9](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D61EBE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL); 3.6.10; 3.6.13; [3.8.3](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EAE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL); [3.9.1](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EBE192EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 17.1 | по уборке газонов? | [п. 3.6.9](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D61EBE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL); 3.6.10; 3.6.13; [3.8.3](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EAE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL); [3.9.1](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EBE192EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 17.2 | по выкашиванию газонов? | [п.](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D61EBE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL) [3.8.3](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EAE092EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL); [3.9.1](consultantplus://offline/ref=A90929A08F9C940163527043515A3FD5B8D29DAA52F7366038363C646307C13213FDB3666D66EBE192EC3B8FBEDE89EAAA55FC694CE217sFbCL) Правил №170. |  |  |  |  |
| 17.3 | по подметанию и уборке придомовой территории? | [п. 3.5.8](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B1D4D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L); [3.6.9](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B6D5D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L); [3.6.10](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B6D8D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L); [3.6.13](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B5D8D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L) Правил №170. |  |  |  |  |
| 17.4 | по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды? | п. [3.6.10](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B6D8D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L); [3.6.13](consultantplus://offline/ref=6948E8EC52DA5CC3EA6D44656D937C25E65CE552E781123BBCA721E2343FEB4F32C2F6588007B5D8D0EAFF0E25391F9F78D8B0386BF31E5034L) Правил №170. |  |  |  |  |

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, должностного лица (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

контрольного органа, в должностные обязанности которого

в соответствии с положением о виде контроля, должностным

регламентом или должностной инструкцией входит

осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных мероприятий, проводящего контрольное

мероприятие и заполняющего проверочный лист - инспектор)[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
|  |
|  | |  |  |
|  | | | |

1. В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов. [↑](#footnote-ref-1)